考试命名名称：制冷技术

一、	考试的总体要求

熟练掌握制冷系统的工作原理，热力计算方法以及主辅设备的结构与特性。

二、	考试的内容

蒸气压缩式制冷的基本原理、热力计算及图示方法；

制冷剂、载冷剂的种类、性质及其应用范围；

压缩机种类及其工作原理、构造、性能及其选型计算；

冷凝器、蒸发器型式及其设计选型；节流机构种类、工作原理及其特性；

制冷系统及其辅助设备的基本知识；

双级和复叠式蒸气压缩制冷循环；

吸收式制冷机的工作原理及其设备特点；

三、	考试的题型

概念题、简述体、论述体、计算题。