考试命名名称：动力工程概论

一、	考试的总体要求

熟悉热工基础理论的基本概念、热力发电厂的生产过程、主要热力设备的工作原理及特点、水蒸气的特性及其有关知识，掌握不同类型电厂的作用和工作特点。

二、	考试的内容

1．发电厂生产过程：热力发电厂的生产过程；热力电厂的能量转换过程和能量转换方式；热力电厂的能量流和能量转换效率；热力发电厂的常用经济指标。

2．热工理论基础：工质及其基本状态参数，热力学基本定律，包括：热力学第一定律，热力学第二定律；水蒸气的特性及其应用；传热学基本知识。

3．热力发电厂：热力发电厂特点；燃煤发电厂的原则性热力系统；核电站的原则性热力系统；联合循环电站的原则性热力系统。

4．锅炉设备：电厂锅炉特点；燃料及燃烧；锅炉汽水系统；锅炉受热面；锅炉的主要辅助系统及设备；典型电厂锅炉及其主要附件。

5．汽轮机设备：汽轮机特点；汽轮机的基本做功原理；多级汽轮机；汽轮机本体；汽轮机的主要辅助设备。

三、	考试的题型

概念题、问答题、论述题