能动学院复试科目考试大纲

| 科目名称 | 泵与风机 | 科目代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、考试范围及要点 |  |  |  |
| 1．泵与风机的分类、主要部件 泵与风机的分类，离心式、混流式和轴流式泵与风机的工作原理及主要部件 2．泵与风机的叶轮理论 速度三角形，能量方程的两种表达形式及其分析，离心式叶轮的叶片型式及叶型对理论扬程HT∞的影响 3．泵与风机的性能 泵与风机内三种损失产生的原因及降低损失的措施，功率和效率的计算方法，离心式和轴流式泵与风机的性能曲线 4．相似理论在泵与风机中的应用 相似条件，相似定律及其特例的作用及计算，比转速的作用及计算，通用性能曲线及相似抛物线，变速问题的计算 5．泵的汽蚀 汽蚀的概念及其影响，吸上真空高度、汽蚀余量的概念及作用，泵的允许几何安装高度的计算方法（两种），汽蚀相似定律及汽蚀比转速，提高泵抗汽蚀性能的措施 6．泵与风机的运行 管路特性曲线及工作点，泵与风机的串、并联，运行工况调节的方法，叶轮外径切割及加长问题的计算，轴向力产生的原因及平衡方法 7．泵与风机的选型 选型的基本原则 |  |  |  |
| 二、考试形式及试卷结构 |  |  |  |
| 笔试、闭卷 填空、选择、简答、计算等 |  |  |  |
| 参考书目： |  |  |  |
| 《泵与风机》，何川，郭立君 主编，中国电力出版社，2008年6月第4版 |  |  |  |
| 科目名称 | 热能与动力工程测试技术 | 科目代码 |  |
| 一、考试范围及要点 |  |  |  |
| 1、实验不确定性分析 测量误差、测量精度、测量不确定性、正态分布、误差传播、误差综合。 2、测量系统分析 测量系统的静态特性、测量系统的动态特性、测量系统的动态响应。 3、传感器及主要热能与动力工程参数的测量技术 传感器基本类型及其工作原理、温度测量、压力测量、流速测量、流量测量、动力机械的转速、转矩和功率测量、气体成分分析、振动测量、噪声测量。 |  |  |  |
| 二、考试形式及试卷结构 |  |  |  |
| 1、答卷形式：闭卷，笔试； 2、试卷结构及考查比例： 试卷结构为填空、选择答案、判断正误、综合分析、计算等 考查比例分为三部分，即：基本概念题50%，理论分析题30%，计算题20%。 |  |  |  |
| 三、参考书目： |  |  |  |
| 《热能与动力工程测试技术》，严兆大主编，机械工业出版社，2006年第2版 |  |  |  |

| 科目名称 | 水污染控制工程 | 科目代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、考试范围及要点 |  |  |  |
| （一）水资源及水污染 1、水资源及水资源总量的定义，水资源与水循环之间的关系 2、水资源主要用途及水资源开发利用中存在的主要问题 3、水污染的定义、水污染类型和特征 （二）污水水质和污水的出路 1、水质分析和检测的物理性指标、化学性指标和生物指标种类及意义 2、 利用氧垂曲线分析黑臭现象,黑臭现象在废水处理领域中的意义 （三）污水的物理处理 1、格栅、沉砂池、过滤池、沉淀池、气浮池在水处理工艺流程中的作用及应用 2、提高沉淀和气浮效果的途径 （四）污水的 生物处理 1、污水生物处理的基本原理 2、微生物生理学特性及在废水处理中的应用 3、活性污泥法和生物膜法的优缺点及应用 4、气体传递原理和曝气设备及其评价量 5、脱氮、除磷的原理及影响因素 6、厌氧生物处理的基本原理及影响因素 7、厌氧和好氧联用工艺的应用 （五）污水的化学及物理化学处理 1、化学混凝法的原理、影响混凝效果的主要因素 2、化学沉淀法原理及可实现的判断准则 3、吸附法的本质，影响吸附的因素 4、离子交换法、萃取法、膜析法的原理及应用领域。 （六）污泥处理和处置（6学时） 1、 污泥的性质及主要评价指标 2、污泥的前处理单元和最终处置方法及应用 |  |  |  |
| 二、考试形式及试卷结构 |  |  |  |
| 考试形式：笔试、闭卷 试卷结构:填空、选择、简答、综合分析等 |  |  |  |
| 参考书目： |  |  |  |
| 高廷耀，顾国维主编.《水污染控制工程》第三版.北京：高等教育出版社，2007年第3版. |  |  |  |