初试《测试技术》科目考试大纲

机械工程测试技术基础

一、考查目标

考查机械工程测试技术基础课程的基本概念、基本原理和基本方法，掌握本课程所讲授的主要内容，具备分析与计算等方面的能力。

二、考试形式与试卷结构

（一）试卷满分及考试时间

满分为150分，考试时间为3小时。

（二）答题方式

闭卷、笔试。

（三）试卷内容结构

信号与测试装置部分(10%)、传感器部分(10%)、信号的调理与记录部分(30%)、信号的处理(20%)、典型机械量的测量(20%)、其他内容(10%)。

（四）试卷题型结构

作图题、计算题、分析题（150分）。

三、考查内容

（一）信号及其描述

信号的类型、各种信号的频谱及其特点。

（二）测试装置的基本特性

主要内容为：

（1）测量装置的静态特性。

（2）测量装置的动态特性。

（3）测试装置对任意输入的响应。

（4）实现不失真测量的条件。

（5）负载效应。

（三）常用传感器

主要内容为：

（1）常用传感器的类型。

（2）常用传感器的变换原理。

（3）常用传感器的灵敏度计算与分析。

（4）常用传感器的特点与适用条件。

（5）传感器的标定与选用原则。

（四）信号的调理与记录

主要内容为：

（1）电桥的类型、工作原理、平衡条件、各种电桥的输入输出特性与灵敏度。

（2）调制与解调的目的与原理。

（3）滤波器的类型、特点，理想滤波器的性质与作用。

（4）动态电阻应变仪的组成与工作原理。

（5）测试系统的组成、各部作用、工作原理。

（五）信号处理初步

主要内容为：

（1）数字信号处理的步骤。

（2）信号数字化出现的问题（采样、混叠和采样定理，量化和量化误差，截断、泄露和窗函数）。

（3）自相关函数、互相关函数的性质、特点及其应用。

（4）自功率谱密度函数、互功率谱密度函数的性质、特点及其应用。

（六）几种机械量的测量

主要内容为：

（1）振动的测量原理和方法。

（2）应力与应变的测量原理与方法。

（3）力与扭矩的测量原理与方法

四、考试用具说明

考试使用黑色笔作答,允许在考试中使用直尺、三角板、计算器。